附件3

海洋石油天然气专业设备

检测检验机构资质认定

申  请  书

申请机构：   中海油安全技术服务有限公司

申请日期：     2017年05月04日

中华人民共和国应急管理部制

申 请 须 知

1.本申请书用打印机打印，签名之处由签名人签字。

2.本申请书有关项目填写页数不够时可用A4纸附页，但须连同正页编第  页共  页。

3.本申请书所选“□”内打“√”。

4.本申请书须经申请机构法定代表人签名、申请机构盖章有效。

5.本申请书适用于初次认定、增项认定、变更认定、换证认定的申请。

6.本申请书一式一份，并提供电子版本。

7.本申请书中的租用设备是指由申请机构的人员进行操作并对租用的设备进行维护，能控制其校准状态。申请机构与设备出租机构是合作关系的,视为分包关系。

8.申请受理部门：中华人民共和国应急管理部海洋石油作业安全办公室

联系地址：北京市西城区广安门南街70号

邮政编码：100054

一、申请机构概况

| 名称 | 中海油安全技术服务有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 天津滨海新区开发区泰华路75号天威工业园4号楼 |  |  |
| 邮政编码 | 300457 | 传真电话 | 022-66902300 |
| 电子信箱 | guojk@cnooc.com.cn | 网址 | http://www.cnoocsafety.com/ |
| 联系人 | 郭金坤 | 职务 | 资质管理 |
| 固定电话 | 022-66902301转*** | 移动电话 | 13902155*** |
| 主持工作负责人 | 何睿 | # 职务 | 总工程师 |
| 固定电话 | 022-66902*** | # 移动电话 | 13602128*** |
| 法定代表人 | 刘怀增 | # 职务 | 公司法人 |
| 固定电话 | 022-25806*** | # 移动电话 | 13821310*** |
| 主管单位名称 | 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 |  |  |
| 法人执照(证书)编号/组织机构代码 | 91120116679416415W /7941641-5 | # 注册资金 # （万元） | 5000 |
| 初次获得安全生产检测检验机构资质证书号及获得日期 | 国海安检证字[2012]第004号 2012年1月31日 |  |  |

二、申请类型及证书状况

第 3 页 共 65 页

□初次 增项（原证书号：国海安检证字[2012]第004号 有效期至： 2017年06月30日 ） □变更（原证书号： 有效期至： ） 换证（原证书号：国海安检证字[2012]第004号 有效期至： 2017年06月30日 ）

三、申请机构基本信息

第 4 页 共 65 页

申请机构设备设施特点： 固定 离开固定设施的现场 □临时 可移动

申请机构参加能力验证计划情况： 最近3年内参加能力验证计划共 0 次，参加检测检验机构间比对共 0 次。

申请机构人员及设备设施： 申请机构始建于 2008 年，现有在编人员 66 名，其中专业技术人员 28 名（高级职称 7 名，中级职称 12 名，注册安全工程师 5 名）。主要仪器设备 88 台（套），主要设施 1 台（套），仪器设备设施原值 1010.621万元。

申请机构技术能力： 申请的检测检验领域为： 火灾和可燃气体探测、报警及控制系统、消防器材、钻井和修井设备、安全阀、电气仪表、救生设备、钢丝绳等系物及被系物 申请的检测检验能力范围：产品/产品类别 8 项 申请批准的授权签字人： 18 （名）

申请机构从事与安全生产相关的检测检验工作经历： 2012年度 （1）中海油天津分公司岐口17-3平台修井机安全能力评估 （2）中海油天津分公司锦州9-3W平台修井机安全能力评估 2013年度 （1）中海油文昌作业公司文昌13-1/2平台修井机承载能力评估 （2）中海油湛江分公司涠洲12-1A、11-4B平台修井机承载能力评估 （3）中海油曹妃甸作业公司WHPA平台修井机安全能力评估 2015年度 （1）钻井平台顶驱电器雷击原因分析及防雷装置研究 （2）2015年度消防设施年检及维修项目技术服务合同 （3）渤西油气处理厂消防喷淋系统疏通、维护项目专业技术服务 （4）渤中作业公司消防系统充装合同 （5）辽东、渤西、渤南及蓬勃作业公司救生艇（架）年度/五年度检验共计165艇次 （6）辽东作业公司呼吸器系统检测165套，气瓶水压试验297瓶，气瓶充装297瓶 2016年度 （1）2016年工程技术公司消防设施检验、维修、充装服务年度协议 （2）自营油田消防设备设施修缮服务合同（2016） （3）消防设备设施修缮服务合同（CFD） （4）渤西油田群、埕北A及BZ3-2平台带缆走道加装防钓鱼水喷淋防护服务合同 （5）FPSO泡沫液检验服务合同 （6）电驱修井机FM200灭火系统检修服务长期协议服务合同 （7）渤海自立号特检工程维修服务火气系统检验服务合同 （8）BNT天然气压缩机撬块增加一台消防炮服务合同 （9）2016年消防设施维修服务合同 （10）2016年消防设施年检服务合同 （11）曹妃甸油田CO2系统维修服务合同 （12）黄岩14-1新增救生艇及安装测试、发证检验服务及天外天气田群消防系统年度检验及性能分析服务合同 （13）消防系统检维修材料采购年度协议 （14）BZ28-2CEP厨房湿粉系统更换服务 （15）辽东、渤西、渤南及蓬勃作业公司救生艇（架）年度/五年度检验共计167艇次 （16）上海西湖丽水作业公司救生艇（架）年度/五年度检验共计22艇次 （17）工程技术中心船舶救生艇（架）年度/五年度检验及筏吊检验18艇次 （18）救生艇吊钩系统拆检改造及认证服务项目75艇次 （19）渤海地区救生艇维修、胶衣修补、呼号喷涂工作若干 （20）辽东作业公司呼吸器系统检测98套，气瓶水压试验107瓶，气瓶充装107瓶 （21）蓬勃作业公司呼吸器系统检测184套，EEBD呼吸系统检测873套 （22）天津分公司各作业区平台救生艇更换钢丝绳80余条 （23）中海石油有限公司秦皇岛32-6作业公司修井设备能力评估 （24）中海油上海分公司八角亭平台修井机井架及底座等检测评估分级 第 5 页 共 65 页

四、申请机构特殊信息

第 6 页 共 65 页

对检测检验分包项目的说明（若有请填写）：

对检测检验租用设备的说明（若有请填写）：

申请机构已取得国家重点实验室或其他检测检验资质情况（若有请填写）： 申请机构于2015年7月14日获得由中国船级社（CCS）颁发的救生艇/降落设备/承载释放装置维护服务机构认可证书，认可编号为TJ15SA00029，检测范围包括： （1）救生艇/救助艇的定期维护服务； （2）救生艇/救助艇降落设备的定期维护服务； （3）救生艇/救助艇承载释放装置的定期维护服务。 申请机构于2016年6月28日获得由中国船级社（CCS）颁发的服务供方认可证书，注册号为TJ16AS10002，检测范围为船用灭火设备和系统检测与维护保养，包括： （1）船用手提式、推车式CO2、干粉、泡沫灭火器的检测、维护与充装； （2）船用CO2、干粉和泡沫固定灭火系统的称重、检测、维护、充装、管路吹通试验及密性实验； （3）船用消防装备和紧急逃生呼吸装置的检测与维护或空气钢瓶的水压试验和充装； （4）工作压力不大于30MPa的船用钢瓶的水压试验、检测与维护，包括对工作压力不大于32MPa的筏用CO2钢瓶进行水压试验与充装；船舶固定式炭火和报警装置的检测与维护保养。

申请机构多场所情况的说明（若有请填写）：

五、申请书附表

第 7 页 共 65 页

附表1：申请的检测检验能力范围 共 7 页 附表2：申请批准的授权签字人一览表 共 2 页 附表2.1：授权签字人申请表 共 18 页 附表3：申请机构在编人员一览表 共 5 页 附表4：仪器设备设施一览表 共 6 页 附表5：仪器设备/标准物质配置表 共 17 页

六、随申请书提交的有关资料

1.营业执照(没有变化时，仅在初次申请和换证申请时提供) 2.组织机构框图 3.现行有效的质量手册和程序文件（初次申请时，并提供最近一次内审和管理评审记录） 4.典型项目的检测检验报告 5.计量认证合格证书 6.申请机构从事与海洋石油天然气安全生产相关的检测检验工作经历证明 7.在编人员的技术职称、注册安全工程师证明 8.技术负责人从事与海洋石油天然气安全生产相关的检测检验工作经历证明 9．固定办公场所证明，从业人员劳动关系证明和社会保险证明 10.其他资料（如分包单位的资质证明、租用设备协议、已取得国家重点实验室或其他检测检验资质的证明等）（若有请提供） □有 无

第 8 页 共 65 页

七、申请单位声明

1.本机构自愿申请安全生产检测检验机构资质认定； 2.本机构同意遵守国家相关法律、法规和中华人民共和国应急管理部对安全生产检测检验机构的管理规定； 3.本机构愿意提供资质认定评审所需的任何信息和资料，并为资质认定评审工作提供方便； 4.不论资质认定评审结果如何，本机构保证均按规定向中华人民共和国应急管理部指定的资质认定技术服务机构交付有关的技术服务费用； 5.本机构保证本申请书所填写信息均真实、准确。 申请机构法定代表人（签名）: 日 期： 申请单位（盖章）：

第 9 页 共 65 页

八、安全生产监管部门受理意见

第 10 页 共 65 页

经办人（签名）： 负责人（签名）： 日 期： 安全生产监管部门（盖章）：

附表1

申请的检测检验能力范围

第 11 页 共 65 页

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 设施探火、报警装置 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2008 | 1 | 功能试验：检查系统的各项功能、参数满足使用要求 |  |
|  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 |  |  |  |
|  |  | 《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717-93 |  |  |  |
| 2 | 卤代烃灭火系统 | 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005 | 1 | 功能试验：检查卤代烃灭火系统的各项功能满足使用要求 |  |
|  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 |  |
|  |  | 《七氟丙烷灭火剂》GB18614-2002 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  |
|  |  | 《洁净气体灭火系统设计规范》七氟丙烷（HFC-227ea） |  |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火系统 | 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005 | 1 | 功能试验：检查二氧化碳灭火系统的各项功能满足使用要求 |  |
|  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263-2007 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 |  |
|  |  | 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA_400-2002 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  |
|  |  | 《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB 50193-93 (2010年局部修订) |  |  |  |
|  |  | 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB 16669-2010 |  |  |  |
|  |  | 《船用二氧化碳灭火装置》 CB/T 3294-1998 |  |  |  |
|  |  | 《柜式气体灭火装置》 GB 16670-2006 |  |  |  |
| 4 | 泡沫灭火系统 | 《泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-2010 | 1 | 功能试验：检查泡沫灭火系统的各项功能满足使用要求 |  |
|  |  | 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB 20031-2005 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 |  |
|  |  | 《船用低倍数泡沫装置》 CB/T 3571-1993 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  |
|  |  | 《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂质量分等》 GA/T 52-1993 |  |  |  |
|  |  | 《泡沫灭火剂》 GB 15308-2006 |  |  |  |
| 5 | 干粉灭火系统 |  | 1 | 功能试验：检查干粉灭火系统的各项功能满足使用要求 |  |
| 6 | 手提式、推车式CO2、干粉、泡沫灭火器 | 《灭火器维修与报废规程》 GA95-2007 | 2 | 水压试验：检查灭火器强度满足规范要求 |  |
|  |  | 《手提式灭火器 第l部分 性能和结构要求》GB4351.1-2005 | 3 | 气密试验：检查灭火器密封性满足规范要求 |  |
|  |  | 《手提式灭火器第二部分手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》GB4351.2-2005 |  |  |  |
|  |  | 《手提式灭火器第3部分检验细则》GB4351.3-2005 |  |  |  |
|  |  | 《推车式灭火器》GB8109-2005 第 12 页 共 65 页 |  |  |  |
| 7 | 呼吸器 | 《正压式消防空气呼吸器》GA124-2004 | 1 | 功能试验：检查呼吸器的各项功能满足使用要求 |  |
|  |  | 《消防过滤式自救呼吸器》 GA 209—1999 | 2 | 气瓶水压试验：检查呼吸器钢瓶强度满足规范要求 |  |
|  |  | GA401-2002《消防员呼吸器》 | 3 | 管路水压试验：检查呼吸器管路的强度满足规范要求 |  |
|  |  | 《自给开路式压缩空气呼吸器》(GB\T16556-2007 | 4 | 气密试验：检查呼吸器钢瓶密封性满足规范要求 |  |
| 8 | 气体检测仪 | JJG 693-2004 《可燃气体检测报警器 检定规程》 | 1 | 示值误差：检查报警器示值误差在规定范围内 |  |
|  |  | JJG_365-2008《电化学氧测定仪检定规程》 | 2 | 重复性≤2%：检查报警器重复性在规定范围内 |  |
|  |  | JJG 915-2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》 | 3 | 响应时间：检查报警器响应时间在规定范围内 |  |
|  |  | JJG695-2005《硫化氢气体检测仪》 | 4 | 报警误差：检查报警误差在规定范围内 |  |
| 9 | 石油钻井和修井设备 | SY 6326-2012《石油钻机和修井机井架底座承载能力检测评定方法及分级规范》 | 1 | 井架应力测试 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 井架强度分析 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 额定载荷确定 | 增项 |
|  |  |  | 4 | 超声波检测 | 增项 |
|  |  |  | 5 | 磁粉检测 | 增项 |
|  |  |  | 6 | 超声波测厚 | 增项 |
|  |  |  | 7 | 渗透检测 | 增项 |
|  |  | ### SY/T 5525-2009《旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀》 | 1 | 渗透检测 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 超声波检测 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 磁粉检测 | 增项 |
|  |  |  | 4 第 13 页 共 65 页 | 压力试验 | 增项 |
|  |  | ### GB/T 19190-2003《石油天然气工业钻井和采油提升设备》 | 1 | 外观 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 腐蚀 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 负载试验 | 增项 |
|  |  | SY/T 6270-2012 《石油钻采高压管汇的使用、维护、维修与检测》 | 1 | 压力试验 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 超声波检测 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 磁粉检测 | 增项 |
|  |  |  | 4 | 超声波测厚 | 增项 |
|  |  |  | 5 | 渗透检测 | 增项 |
|  |  | SY/T 6160-2008《防喷器的检查和维修》 | 1 | 外观检查 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 压力试验 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 超声波检测 | 增项 |
|  |  |  | 4 | 磁粉检测 | 增项 |
|  |  |  | 5 | 超声波测厚 | 增项 |
|  |  |  | 6 | 声发射检测 | 增项 |
|  |  | GB/T 23507.3-2009《石油钻机用电气设备规范 第3部分：电动钻机用柴油发电机组》 | 1 | 外观检查 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 输出功率确定 | 增项 |
| 10 | 安全阀 | GBT12241-2005《安全阀一般要求》 | 1 | 校验前检查 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 整定压力检验 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 密封实验 | 增项 |
| 11 | 采油(气)井口装置 | ### GB/T22513-2008《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》 | 1 第 14 页 共 65 页 | 本体、阀座试验 | 增项 |
|  |  | ### ISO 10423：2003《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》 | 2 | 悬挂器承载能力试验 | 增项 |
|  |  | ### ISO 10423：2003《油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》 | 3 | 声发射无损检测及性能鉴定试验 | 增项 |
|  |  | ### SY/T5328-1996《热采井口装置》 | 4 | 关键尺寸 | 增项 |
| 11 | 救生设备（救生艇） | MSC.1-Circ.1206防止救生艇事故的措施 GBT29127-2012救生艇及吊钩释放系统定期检验维护方法 1206 海安会MSC.1/Circ. 1392通函 CCS（2013年）通函第7号总第293号“海上设施实施有关救生艇钩的SOLAS公约和救生设备规则修正案的通知” | 1 | 艇体及舾装件检验 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 释放系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 推进系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 4 | 供气系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 5 | 喷水系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 6 | 电气系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 7 | 排污系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 8 | 属具核查检验 | 增项 |
|  |  |  | 9 | 吊钩系统符合性拆检 | 增项 |
|  |  |  | 10 | 艇架焊缝检测 | 增项 |
|  |  |  | 11 | 导向装置检测 | 增项 |
|  |  |  | 12 | 刹车检查 | 增项 |
|  |  |  | 13 | 限速装置检查 | 增项 |
|  |  |  | 14 第 15 页 共 65 页 | 盘车机构检查 | 增项 |
|  |  |  | 15 | 效用试验 | 增项 |
| 12 | 救生设备（救生筏） | MSC.1-Circ.1206防止救生艇事故的措施 CCS《气胀式救生筏检修站认可须知》XMPL01-1.0-2001 | 1 | 筏体 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 舾装配件 | 增项 |
|  |  |  | 3 | 充气系统 | 增项 |
|  |  |  | 4 | 备品 | 增项 |
|  |  |  | 5 | 阀架检测 | 增项 |
|  |  |  | 6 | 筏吊焊缝探伤 | 增项 |
|  |  |  | 7 | 电气系统检验 | 增项 |
|  |  |  | 8 | 效用试验 | 增项 |
|  |  |  | 9 | 救生筏组装 | 增项 |
|  |  |  | 10 | 导向机构检查 | 增项 |
|  |  |  | 11 | 焊缝检测 | 增项 |
|  |  |  | 12 | 效用试验 | 增项 |
| 13 | 救生设备（呼吸器） | GBT16556-2007 自给开路式压缩空气呼吸器 | 1 | 功能试验：检查呼吸器的各项功能满足使用要求 | 增项 |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 | 2 | 气瓶水压试验：检查呼吸器钢瓶强度满足规范要求 | 增项 |
|  |  | GA 124－2004 正压式消防空气呼吸器 | 3 | 密性试验：检查呼吸器钢瓶密封性满足规范要求 | 增项 |
| 14 | 钢丝绳等系物及被系物 | GB/T 8918-1996；GB 14738-93；CCS 起货设备检验规范；GB 14737-93港口装卸用链式吊索使用技术条件 | 1 | 钢丝绳吊索具：磨损、腐蚀、断丝、压头缺陷 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 吊带:磨损、腐蚀、烧损、老化、警戒线裸露 | 增项 |
|  |  |  | 3 第 16 页 共 65 页 | 吊链:磨损、表面缺陷、腐蚀、塑性变形 | 增项 |
|  |  | 集装箱、吊篮、气瓶架、托盘：IICL –4；ABS 集装箱检验规范；CCS 集装箱检验规范 ；CCS 起货设备检验规范 | 1 | 载人吊篮:整体稳定性、磨损、主要承力结构损伤及缺陷、浮力试验、承载能力试验 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 箱件、撬装结构:关键受力结构缺陷、腐蚀、变形、吊点焊缝缺陷、承重试验 | 增项 |
|  |  | GB 14736-93港口装卸用吊环使用技术条件； GB 14735-93港口装卸用吊钩使用技术条件 | 1 | 卸扣:磨损、变形、表面缺陷 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 吊环、吊钩:磨损、变形、表面缺陷、腐蚀 | 增项 |

第 17 页 共 65 页

附表2

申请批准的授权签字人一览表

第 18 页 共 65 页

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈建昌 | 火灾和可燃气体探测 | 维持 |
| 2 | 李强 | 报警及控制系统 | 维持 |
| 3 | 熊建 | 消防器材 | 新 增 |
| 4 | 崔厚瑞 | 救生设备（救生艇） | 新 增 |
| 5 | 林文昭 | 救生设备（救生艇） | 新 增 |
| 6 | 吴晓宁 | 救生设备（救生艇） | 新 增 |
| 7 | 李跃 | 救生设备（救生筏） | 新 增 |
| 8 | 王雪森 | 救生设备（救生筏） | 新 增 |
| 9 | 王冠楠 | 救生设备（救生筏） | 新 增 |
| 10 | 张腾飞 | 钢丝绳等系物及被系物 | 新 增 |
| 11 | 王宏运 | 钢丝绳等系物及被系物 | 新 增 |
| 12 | 王超 | 钢丝绳等系物及被系物 | 新 增 |
| 13 | 韩鑫宇 | 救生设备（空气呼吸器） | 新 增 |
| 14 | 高征伏 | 救生设备（空气呼吸器） | 新 增 |
| 15 | 李进军 | 救生设备（空气呼吸器） | 新 增 |
| 16 | 张士超 | 钻井和修井设备 | 新 增 |
| 17 | 王宏杰 | 安全阀 | 新 增 |
| 18 | 张磊 | 采油(气)井口装置 | 新 增 |
| 填表说明： - 请列出所有申请批准的授权签字人； - 授权签字领域请按申请批准项目的专业领域描述； - 授权签字领域中的内容应与附表2.1中申请签字的领域相同； - 请在“备注”栏注明维持、新增或授权领域变化（指增加或减少授权领域）等情况（初次申请除外）； - 每个专业领域一般不超过三个授权签字人。 |  |  |  |

第 19 页 共 65 页

附表2.1

授权签字人申请表

姓 名： 沈建昌 性 别： 男 出生年月： 1976年1月 文化程度： 大专 职 称： 工程师 岗 位： 施工领队 电话： 13072294216 传真：022-66902300电子邮箱： shenjianchang3748@126.com 所在部门： 工程技术中心 申请授权签字的领域： 火灾和可燃气体探测 何年毕业于何院校、何专业： 2007年天津大学计算机应用及网络技术 受过何种培训： 2009年3月参加船级社认证培训 2010年8月天津华安消防技术学校参加建构筑物消防培训 工作经历及从事检测检验工作的经历： 1、2009年9月绥中36-1CEP油矿阻火器及呼吸阀年检 绥中36-1B平台阻火器年检 2、2010年4月南堡35-2油田阻火器及呼吸阀年检 3、2010年8月渤中26-3平台阻火器、呼吸器年检 4、2010年10月旅大32-2 /27-2油田呼吸阀及阻火器年检 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

第 20 页 共 65 页

其他授权签字人申请表略

第 37 页 共 65 页

附表3

申请机构在编人员一览表

第 38 页 共 65 页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 所学专业 | 毕业时间 | 所在部门 | 岗位 | 本岗位年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱立锋 | 男 | 1973-7-23 | 高级工程师 | 硕士 | 石油工程 | 2002-7 | 公司领导 | 副总经理 | 18 | 主要负责人 |
| 2 | 何睿 | 男 | 1975-02-20 | 高级工程师 | 本科 | 石油工程 | 1998-07-01 | 公司领导 | 总工程师 | 13 | 技术负责人 |
| 3 | 杨胜松 | 男 | 1975-01-16 | 高级工程师 | 本科 | 化学工程 | 1997-07-01 | 公司领导 | 副总经理 | 12 | 质量负责人 |
| 4 | 闫春宇 | 男 | 1980.11 | 高级工程师 | 本科 | 热能和动力学/设备 | 2003.07 | 工程技术中心 | 经理 | 14 | 专职专业技术人员 |
| 5 | 王方利 | 男 | 1970-02-27 | 高级工程师 | 专科 | 机制工艺与装备 | 1991-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 19 | 专职专业技术人员 |
| 6 | 袁强 | 男 | 1964-08-31 | 高级工程师 | 专科 | 机械工程 | 1987-07-30 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 18 | 专职专业技术人员 |
| 7 | 宋君妍 | 女 | 1972-12-26 | 高级工程师 | 本科 | 采油工程 | 1994-07-01 | 工程技术中心 | 安全管理 | 15 | 专职专业技术人员 |
| 8 | 高瑞芝 | 女 | 1966-09-16 | 高级工程师 | 本科 | 采油工程 | 1988-07-01 | 工程技术中心 | 技术管理 | 17 | 专职专业技术人员 |
| 9 | 李琛 | 男 | 1972.04.15 | 高级工程师 | 本科 | 火灾技术鉴定 | 1995.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 23 | 专职专业技术人员 |
| 10 | 李强 | 男 | 1979.11.29 | 高级工程师 | 本科 | 物理学电子与电工技术 | 2003.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 14 | 专职专业技术人员 |
| 11 | 李跃 | 男 | 1983.3 | 工程师 | 本科 | 油气储运工程 | 2006.06 | 工程技术中心 | 海事技术总监 | 3 | 专职专业技术人员 注册安全工程师 |
| 12 | 崔厚瑞 | 男 | 1986.09 | 工程师 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 2009.07 | 工程技术中心 | 救逃生项目经理 | 8 | 专职专业技术人员 |
| 13 | 王雪森 | 男 | 1987.07 | 工程师 | 硕士 | 仪器科学与技术 | 2013.06 | 工程技术中心 | 海事咨询项目经理 | 3 | 专职专业技术人员 |
| 14 | 张腾飞 | 男 | 1985.09 | 工程师 | 本科 | 轮机工程 | 2007.07 | 工程技术中心 | 救逃生完整性工程师 | 3 | 专职专业技术人员 |
| 15 | 王冠楠 | 男 | 1984.5.19 | 工程师 | 本科 | 电气自动化 | 2006.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 4 | 专职专业技术人员 |
| 16 | 王超 | 男 | 1981．7．27 | 工程师 | 本科 | 电子信息工程 | 2004.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 5 | 专职专业技术人员 |
| 17 | 熊建 | 男 | 1979.01.27 | 工程师 | 本科 | 计算机应用与管理 | 2003.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 14 | 专职专业技术人员 |
| 18 | 韩鑫宇 | 男 | 1990.01.28 | 工程师 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2013.07 | 工程技术中心 | 项目工程师 | 4 | 专职专业技术人员 |
| 19 | 吴晓宁 | 男 | 1984.12 | 助工 | 硕士 | 安全技术及工程 | 2013.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 4 | 专职专业技术人员 |
| 20 | 王宏杰 | 男 | 1984.09 | 助工 | 本科 | 材料科学与工程 | 2009.07 | 质量监督站 | 监督工程师 | 5 | 专职专业技术人员 |
| 21 | 张磊 | 男 | 1982.09 | 助工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2005.07 | 质量监督站 | 监督工程师 | 9 | 专职专业技术人员 |
| 22 | 林文昭 | 男 | 1992.3 | 助工 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 2015.07 | 工程技术中心 | 救逃生作业工程师 | 2 | 专职专业技术人员 |
| 23 | 王宏运 | 男 | 1992.12.1 | 助工 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 2015.07 | 工程技术中心 | 作业工程师 | 2 | 专职专业技术人员 |
| 24 | 张士超 | 男 | 1989.12 | 助工 | 硕士 | 结构工程 | 2014.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 3 | 专职专业技术人员 |
| 25 | 沈建昌 | 男 | 1976.01.17 | 工程师 | 本科 | 人力资源管理 | 2015.06 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 15 | 专职专业技术人员 |
| 26 | 高征伏 | 男 | 1981.07.20 |  | 本科 | 信息技术应用管理 | 2007.01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 14 | 专职专业技术人员 |
| 27 | 李进军 | 男 | 1974.10.15 |  | 专科 | 机电一体化 第 39 页 共 65 页 | 2012.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 11 | 专职专业技术人员 |
| 28 | 朱少鹏 | 男 | 1985-10-06 | 工程师 | 硕士 | 安全技术及工程 | 2012-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 4 | 专职专业技术人员 注册安全工程师 |
| 29 | 乔贵民 | 男 | 1988-02-29 | 工程师 | 硕士 | 材料科学与工程 | 2012-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 4 | 专职专业技术人员注册安全工程师 |
| 30 | 蒲连雄 | 男 | 1974-06-21 | 工程师 | 本科 | 机械制造工艺与设备 | 1997-07-01 | 工程技术中心 | 副经理 | 10 | 专职专业技术人员注册安全工程师 |
| 31 | 张树丽 | 女 | 1982-04-11 | 助工 | 本科 | 安全工程 | 2006-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 9 | 专职专业技术人员注册安全工程师 |
| 32 | 张鹏 | 男 | 1983-12-29 | 工程师 | 硕士 | 油气田开发工程 | 2010-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 5 |  |
| 33 | 轩军厂 | 男 | 1980-10-29 | 工程师 | 硕士 | 工程力学 | 2010-07-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 5 |  |
| 34 | 马二龙 | 男 | 1987-12-06 | 工程师 | 硕士 | 材料学 | 2013-01-01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 3 |  |
| 35 | 冯伟 | 男 | 1986-02-11 | 工程师 | 硕士 | 安全技术及工程 | 2012-06-29 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 4 |  |
| 36 | 曾令旗 | 男 | 1982.08.19 | 工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2003.07 | 工程技术中心 | 技术总监 | 15 |  |
| 37 | 吴维华 | 男 | 1986.02.06 | 工程师 | 硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2012.06 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 5 |  |
| 38 | 王磊 | 男 | 1987.05.24 | 工程师 | 硕士 | 安全工程 | 2013.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 4 |  |
| 39 | 王春雷 | 男 | 1983.02.20 | 助工 | 本科 | 运动训练 | 2006.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 11 |  |
| 40 | 李小星 | 男 | 1980.03.09 | 助工 | 本科 | 电气工程及自动化 | 2004.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 13 |  |
| 41 | 蒋锐 | 男 | 1986.04.08 | 助工 | 硕士 第 40 页 共 65 页 | 油气信息与控制工程 | 2014.07 | 工程技术中心 | 咨询工程师 | 3 |  |
| 42 | 吴奇兵 | 男 | 1986.02 | 助工 | 硕士 | 油气井工程 | 2012.06 | 工程技术中心 | 技术部经理 | 5 |  |
| 43 | 唐守龙 | 男 | 1976.06.23 |  | 本科 | 北京经济技术研修学院 | 2011.07 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 11 |  |
| 44 | 张旺 | 男 | 1982.02.05 |  | 专科 | 机电设备维修与管理 | 2010.01 | 工程技术中心 | 消防工程师 | 14 |  |
| 45 | 赵俊丹 | 男 | 1981-02-01 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2006-07-01 | 设施完整性中心 | 工艺安全工程师 | 6 |  |
| 46 | 孙舒 | 男 | 1982-04-09 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2006-07-01 | 设施完整性中心 | 工艺安全经理 | 7 |  |
| 47 | 林蓉 | 女 | 1979-08-10 | 工程师 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2004-06-30 | 设施完整性中心 | 评价工程师 | 9 |  |
| 48 | 郭良樊 | 男 | 1982-10-14 | 工程师 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2005-07-10 | 设施完整性中心 | 评价工程师 | 9 |  |
| 49 | 张光伟 | 男 | 1983-03-03 | 工程师 | 本科 | 应用化学 | 2005-07-01 | 市场营销部 | 消防服务 | 8 |  |
| 50 | 赵常俊 | 男 | 1982-04-29 | 工程师 | 本科 | 油气储运 | 2004-06-30 | 市场营销部 | 经理 | 10 |  |
| 51 | 李晓超 | 男 | 1986-02-13 | 工程师 | 硕士 | 矿业工程 | 2012-01-06 | 市场营销部 | 咨询工程师 | 4 |  |
| 52 | 王涛 | 男 | 1971-09-19 | 工程师 | 本科 | 石油机械系焊接工艺及设备 | 1993-07-01 | 文化与咨询中心 | 咨询工程师 | 19 |  |
| 53 | 孙景全 | 男 | 1983-11-21 | 工程师 | 本科 | 安全工程 | 2006-07-01 | 文化与咨询中心 | 咨询工程师 | 8 |  |
| 54 | 徐磊 | 男 | 1987-03-19 | 工程师 | 硕士 | 安全技术及工程 | 2012-06-29 | 文化与咨询中心 | 咨询工程师 | 3 |  |
| 55 | 王璇政 | 男 | 1986-02-09 | 工程师 | 硕士 第 41 页 共 65 页 | 安全工程 | 2012-02-29 | 文化与咨询中心 | 咨询工程师 | 3 |  |
| 56 | 于洪浩 | 男 | 1984-06-20 | 工程师 | 本科 | 安全工程 | 2007-06-30 | 文化与咨询中心 | 咨询工程师 | 7 |  |
| 57 | 张玉大 | 男 | 1963-11-10 | 工程师 | 专科 | 电气自动控制 | 2000-07-10 | 工程与检测技术中心 | 防爆电气主管 | 8 |  |
| 58 | 薛垂庆 | 男 | 1988-10-17 | 助理工程师 | 硕士 | 化学工程 | 2013-07-01 | 工程与检测技术中心- | 防爆工程师 | 3 |  |
| 59 | 姚龙飞 | 男 | 1988-03-19 | 助理工程师 | 硕士 | 控制科学与工程 | 2014-07-01 | 工程与检测技术中心 | 防爆工程师 | 2 |  |
| 60 | 龙跃 | 男 | 1978-05-05 | 工程师 | 本科 | 电气工程与自动化 | 2010-01-15 | 健康工程技术中心 | 职业健康 | 3 |  |
| 61 | 殷耀玺 | 男 | 1983-08-29 | 工程师 | 本科 | 安全工程 | 2008-07-01 | 健康工程技术中心 | HSE管理 | 4 |  |
| 62 | 刘艳清 | 男 | 1977-09-27 | 工程师 | 本科 | 经济管理 | 2006-12-01 | 健康工程技术中心 | 副经理 | 8 |  |
| 63 | 韩涛 | 男 | 1980-09-15 | 助理工程师 | 本科 | 石油工程 | 2007-01-01 | 健康工程技术中心 | 副经理 | 7 |  |
| 64 | 伊祥 | 男 | 1982-10-10 | 助理工程师 | 专科 | 工商管理 | 2003-07-01 | 健康工程技术中心 | 咨询工程师 | 9 |  |
| 65 | 洪维新 | 男 | 1982-01-19 | 助理工程师 | 专科 | 广告设计与装潢 | 2005-07-01 | 健康工程技术中心 | 可视化主管 | 10 |  |
| 66 | 付冬冬 | 男 | 1985-05-10 | 助理工程师 | 专科 | 环境艺术设计 | 2008-07-01 | 健康工程技术中心 | HSE管理 | 6 |  |

第 42 页 共 65 页

附表4                                               
仪器设备设施一览表

第 43 页 共 65 页

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 仪器编号 | 唯一性编号 | 购置年份 | 放置地点 | 原值（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位仪 | SCNIC100 |  | 2 |  | 44000000073 | 2003.12.12 | 消防维修车间 | 3.13 |  |
| 2 | 干粉灌装机 | 9GJ180-2 |  | 1 |  | 20000000046 | 2002.06.01 | 消防维修车间 | 2.15 |  |
| 3 | 可燃气体报警器 （可燃气体检测仪） | MAX |  | 1 |  | 22000000068 | 2002.11.01 | 消防维修车间 | 2.02 |  |
| 4 | 二氧化碳充罐机 | CTT4-A |  | 1 |  | 20000000050 | 2006.12.10 | 消防维修车间 | 1.7 |  |
| 5 | 鼓风干燥机 | DGG-105 |  | 1 |  | 20000000040 | 2003.03.01 | 消防维修车间 | 1.66 |  |
| 6 | 氧气填充泵 | AE-101 |  | 1 |  | 20000000036 | 2002.06.01 | 消防维修车间 | 1.53 |  |
| 7 | 氩弧焊机 | WS-400 |  | 1 |  | 20000000039 | 2002.11.01 | 消防维修车间 | 1.26 |  |
| 8 | 测爆仪 | MIMAXX4 |  | 2 |  | 44000000104 | 2010.12.18 | 消防维修车间 | 0.85 |  |
| 9 | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 |  | 3 |  | 44000000068 | 2006.12.10 | 消防维修车间 | 0.82 |  |
| 10 | 两用氩弧焊机 | WS-315 |  | 2 |  | 20000000056 | 2010.12.18 | 消防维修车间 | 0.75 |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 4010-01 |  | 2 |  | 42000000003 | 2007.12.26 | 消防维修车间 | 0.55 |  |
| 12 | 压力试检成套设备架子(水压实验设备） | SYG10 |  | 1 |  | 44000000018 | 2006.12.10 | 消防维修车间 | 0.37 |  |
| 13 | 测厚仪 | TT100 |  | 1 |  | 44000000072 | 2002.11.01 | 消防维修车间 | 0.37 |  |
| 14 | 配电箱 | JH-BX-KDWP2 |  | 2 |  | 40000000098 | 2010.12.18 | 消防维修车间 | 0.25 |  |
| 15 | 氮气充罐机 | QDG |  | 1 |  | 20000000049 | 2006.12.10 | 消防维修车间 | 0.24 |  |
| 16 | 高精度水准仪 | NA-2(NA2) |  | 1 |  | 44000000023 | 2002.11.01 | 办公区 | 2.72 |  |
| 17 | 测深仪 | XHD-13D(SDH-13D) |  | 1 |  | 44000000024 | 2001.10.01 | 办公区 | 3.08 |  |
| 18 | 测深仪 | SDH-13D |  | 1 |  | 44000000025 | 2003.03.01 | 办公区 | 3.08 |  |
| 19 | 自动安平水准仪 | DSZ2 |  | 1 |  | 44000000065 | 2003.12.17 | 办公区 | 0.82 |  |
| 20 | 多波束测深仪 | GS+ |  | 1 |  | 44000000075 | 2008.10.20 | 办公区 | 210.6 |  |
| 21 | 双频测深仪 | Bathy 500DF |  | 1 |  | 44000000077 | 2008.12.15 | 办公区 | 18.40 |  |
| 22 | 徕卡水准仪 | NA2 |  | 1 |  | 44000000081 | 2009.11.27 | 办公区 | 18.40 |  |
| 23 | 双频数字声纳系统 | 3094DSSS |  | 1 |  | 44000000101 | 2010.12.18 | 办公区 | 58.23 |  |
| 24 | 管线底层剖面系统 | OeoPules Pipeliner |  | 1 |  | 44000000102 | 2010.12.18 | 办公区 | 56.93 |  |
| 25 | 单频测深仪 | Bathy 500MF |  | 1 |  | 44000000112 | 2011.-6.22 | 办公区 | 10.38 |  |
| 26 | 磁力仪 | C-882SX |  | 1 |  | 44000000116 | 2011.7.28 | 办公区 | 30.05 |  |
| 27 | 声速仪 | MIDAS SVX2 |  | 1 |  | 44000000115 | 2011.7.28 | 办公区 | 11 |  |
| 28 | 验流仪 | WORKHORSE MONTIOE |  | 1 |  | 44000000117 | 2011.7.28 | 办公区 | 28.3 |  |
| 29 | 涡流探伤仪 | WELD SCOPE | NA 第 44 页 共 65 页 | 1 | 081242 | F-M-15 | 2008.12 | 仓库 | 5.1 |  |
| 30 | 超声波探伤仪 | HS600E | NA | 1 | 63888 | F-M-03 | 2010.07 | 仓库 | 3.5 |  |
| 31 | 超声波探伤仪 | HS6 | NA | 1 | 63889 | F-M-02 | 2010.07 | 仓库 | 3.5 |  |
| 32 | 超声波探伤仪 | HS600E | NA | 1 | 63888 | F-M-03 | 2010.07 | 仓库 | 3.5 |  |
| 33 | 超声波探伤仪 | HS6 | NA | 1 | 63889 | F-M-02 | 2010.07 | 仓库 | 3.5 |  |
| 34 | 超声波测厚仪 | DMS2 | NA | 1 | 01FR91 | F-M-16 | 2010.12 | 仓库 | 3.1 |  |
| 35 | 超声波测厚仪 | DMS2 | NA | 1 | 016FVP | F-M-17 | 2010.12 | 仓库 | 3.1 |  |
| 36 | 热成像监测仪 | FLUKE-66 | NA | 1 | NA | NA | 2006.06 | 仓库 | 3.1 |  |
| 37 | 超声波测厚仪 | CYGNUS 2 | NA | 1 | 4534 | F-M-09 | 2010.08 | 仓库 | 2.9 |  |
| 38 | 超声波探伤仪 | PXUT-350C | NA | 1 | T10461 | F-M-01 | 2006.11 | 仓库 | 2.5 |  |
| 39 | 超声波测厚仪 | MVX | NA | 1 | 77009 | F-M-05 | 2003.04 | 仓库 | 1.8 |  |
| 40 | 超声波测厚仪 | USTM-600 | NA | 1 | 3302 | F-M-04 | 2003.02 | 仓库 | 1.2 |  |
| 41 | 磁粉探伤机 | MP-A-2L | NA | 1 | MP8874 | F-M-12 | 2006.06 | 仓库 | 1.05 |  |
| 42 | 磁粉探伤机 | MP-A-2L | NA | 1 | MP8905 | F-M-13 | 2006.06 | 仓库 | 1.05 |  |
| 43 | 硬度计 | TH160 | 160 | 1 | 031004 | F-A-043 | 2004.3 | 仓库 | 0.8 |  |
| 44 | 声级计 | UT352 | NA | 1 | 3080066255 | NA | 2012.9 | 仓库 | 0.5 |  |
| 45 | 电子称 | TCS-60 | 60Kg | 1 | 090023 | F-A-038 | 2009.9 | 仓库 | 0.34 |  |
| 46 | 游标卡尺 | 150mm | 150mm 第 45 页 共 65 页 | 1 | 031142 | F-A-024 | 2003.12 | 仓库 | 0.12 |  |
| 47 | 结构有限元分析系统 | ANSYS | ANSYS | 1 | NA | NA | 2009.02 | 仓库 | 76.0 |  |
| 48 | 无线动态应变测试数据采集系统 | STS-WiFi | NA | 1 | NA | NA | 2006.06 | 仓库 | 50.5 |  |
| 49 | 火灾爆炸模拟系统 | AutoReaGas | V3.1 | 1 | NA | NA | 2009.02 | 仓库 | 50.3 |  |
| 50 | 试重设备 | 1.5t/个 | NA | 2 | NA | NA | 2015 | 天威 | 10.2 |  |
| 51 | 数字式超声波探伤仪 | OU5100 | NA | 1 | HL2015OU0502 | NA | 2015 | 天威 | 2.2 |  |
| 52 | 磁粉探伤仪 | OU5300 | NA | 1 | NA | NA | 2015 | 天威 | 1.8 |  |
| 53 | 巴士硬度计 | 0U2800S | NA | 1 | OU0317200628 | NA | 2015 | 天威 | 0.4 |  |
| 54 | 超声波流量计 | TDS-100H | NA | 1 | 81500320H | NA | 2015 | 天威 | 0.3 |  |
| 55 | 手动工具（扳手、螺丝刀等） | NA | NA | 1 | NA | NA | 2015 | 天威 | 0.3 |  |
| 56 | 红外转速仪 | SZG-441C | NA | 1 | NA | NA | 2015 | 天威 | 0.05 |  |
| 57 | 点温计 | UT301A | NA | 1 | NA | NA | 2015 | 天威 | 0.02 |  |
| 58 | 兆欧表 | UT39B | NA | 1 | 110401201245X | NA | 2015 | 天威 | 0.02 |  |
| 59 | 游标卡尺 | 0-300mm | NA | 2 | NA | NA | 2015 | 天威 | 0.02 |  |
| 60 | 胶衣色卡 | NA | NA | 1 | NA | NA | 2015 | 天威 | 0.02 |  |
| 61 | 胶枪 | NA | NA | 2 | NA | NA | 2015 | 天威 | NA |  |
| 62 | 黄油枪 | NA | NA 第 46 页 共 65 页 | 2 | NA | NA | 2015 | 天威 | NA |  |
| 63 | 呼吸器全性能检测仪 | MSA PROFICCHECK | NA | 1 | GCZH2014123001 | 44000000061 | 2014 | 空气呼吸器检验维修室 | 0.525 |  |
| 64 | 超声波清洗机 | ZQ28-12-II | NA | 1 | GCZH2014121136 | 22000000129 | 2014 | 空气呼吸器检验维修室 | 7.056 |  |
| 65 | 力矩扳手 | NA | NA | 1 | NA | NA | 2014 | 空气呼吸器检验维修室 | 0.336 |  |
| 66 | 气瓶水压试验装置 | MSA WP12-II | NA | 1 | GCZH2014123002 | 44000000062 | 2014 | 气瓶水压试验站 | 32.1342 |  |
| 67 | 电子天平 | NA | NA | 1 | NA | NA | 2014 | 气瓶水压试验站 | 0.1 |  |
| 68 | 气瓶夹具 | MSA CF-2 | NA | 1 | GCZH2014121138 | 22000000131 | 2014 | 气瓶水压试验站 | 0.4725 |  |
| 69 | 供气装置 | MAS 8MPa | NA | 1 | GCZH2014123001 | 44000000063 | 2014 | 气瓶水压试验站 | 1.6523 |  |
| 70 | 气瓶烘干装置 | MSA 6GW | NA | 1 | GCZH2014123004 | 44000000064 | 2014 | 气瓶水压试验站 | 24.99 |  |
| 71 | 气瓶注水车 | NA | NA | 1 | NA | NA | 2014 | 气瓶水压试验站 | 0.3885 |  |
| 72 | 气密水槽 | MSA MDBB40 | NA | 1 | GCZH2014121140 | 22000000133 | 2014 | 气瓶水压试验站 | 2.1903 |  |
| 73 | 空气压缩机 | MSA PN300 | NA | 1 | GCZH2014121141 | 22000000134 | 2014 | 气瓶充气室 | 19.782 |  |
| 74 | 储气瓶组 | MSA CR-2 | NA | 1 | GCZH2014121142 | 22000000135 | 2014 | 气瓶充气室 | 1.1878 |  |
| 75 | 高压管路连接系统及安装组件 | NA | NA 第 47 页 共 65 页 | 1 | NA | NA | 2014 | 气瓶充气室 | 1.8008 |  |
| 76 | 防爆充气箱 | MSA CFS-4A | NA | 1 | GCZH2014121144 | 22000000137 | 2014 | 气瓶充气室 | 2.8665 |  |
| 77 | 空气质量检测仪 | MSA M14 | NA | 1 | GCZH2014123005 | 44000000065 | 2014 | 气瓶充气室 | 2.205 |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防维修车间 |  |  | 1 |  | 10000000008 | 2002.12.01 |  | 210.5 |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010.62 |  |

第 48 页 共 65 页

附表5

仪器设备/标准物质配置表

第 49 页 共 65 页

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 项目/参数 |  |  | 使用仪器设备/标准物质 |  |  |  |  |  | 检测检验开展日期 | 近3年内检测检验次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 标准条款 | 名称 | 型号规格 | 唯一性编号 | 测量 范围 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 溯源方式 |  |  |  |
| 1 | 设施探火、报警装置 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2008 | 1 | 功能试验：检查系统的各项功能、参数满足使用要求 |  | 可燃气体报警器（可燃气体检测仪） | MAX | 22000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 |  |  |  | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717-93 |  |  |  | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
| 2 | 卤代烃灭火系统 | 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005 | 1 | 功能试验：检查卤代烃灭火系统的各项功能满足使用要求 |  | 氩弧焊机 | WS-400 | 20000000039 |  |  | 送检 | 2014.9 | 3 |  |
|  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 |  | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《七氟丙烷灭火剂》GB18614-2002 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《洁净气体灭火系统设计规范》七氟丙烷（HFC-227ea） |  |  |  | 配电箱 | JH-BX-KDWP2 | 40000000098 |  |  | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火系统 | 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005 | 1 | 功能试验：检查二氧化碳灭火系统的各项功能满足使用要求 | 1 第 50 页 共 65 页 | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263-2007 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 | 2 | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA_400-2002 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  | 压力试检成套设备架子(水压实验设备） | SYG10 | 44000000018 |  |  | 自检 | 2014.9 | 3 |  |
|  |  | 《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB 50193-93 (2010年局部修订) |  |  |  | 超声波液位仪 | SCNIC100 | 44000000073 | 0-10m | ±0.3％×最大量程 | 自检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB 16669-2010 |  |  |  | 鼓风干燥机 | DGG-105 | 20000000040 |  |  | 自检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《船用二氧化碳灭火装置》 CB/T 3294-1998 |  |  | 第 51 页 共 65 页 | 二氧化碳充罐机 | CTT4-A | 20000000050 |  |  | 自检 | 2014.11 | 3 |  |
|  |  | 《柜式气体灭火装置》 GB 16670-2006 |  |  |  | 压力试检成套设备架子(水压实验设备） | SYG10 | 44000000018 | 0-20Mpa | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
| 4 | 泡沫灭火系统 | 《泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-2010 | 1 | 功能试验：检查泡沫灭火系统的各项功能满足使用要求 |  | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB 20031-2005 | 2 | 水压试验：检查系统强度满足规范要求 |  | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《船用低倍数泡沫装置》 CB/T 3571-1993 | 3 | 气密试验：检查系统密封性满足规范要求 |  | 第 52 页 共 65 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂质量分等》 GA/T 52-1993 |  |  |  | 压力试检成套设备架子(水压实验设备） | SYG10 |  | 0-20Mpa | +3% | 送检 | 2014.10 | 3 |  |
|  |  | 《泡沫灭火剂》 GB 15308-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 干粉灭火系统 |  | 1 | 功能试验：检查干粉灭火系统的各项功能满足使用要求 |  | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 干粉灌装机 | 9GJ180-2 | 20000000046 |  |  | 自检 |  |  |  |
| 6 | 手提式、推车式CO2、干粉、泡沫灭火器 | 《灭火器维修与报废规程》 GA95-2007 | 1 | 水压试验：检查灭火器强度满足规范要求 |  | 测爆仪 第 53 页 共 65 页 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《手提式灭火器 第l部分 性能和结构要求》GB4351.1-2005 | 2 | 气密试验：检查灭火器密封性满足规范要求 |  | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《手提式灭火器第二部分手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》GB4351.2-2005 |  |  |  | 干粉灌装机 | 9GJ180-2 | 20000000046 |  |  | 自检 | 2014.11 | 3 |  |
|  |  | 《手提式灭火器第3部分检验细则》GB4351.3-2005 |  |  |  | 二氧化碳充罐机 | CTT4-A | 20000000050 |  |  | 送检 | 2014.11 | 3 |  |
|  |  | 《推车式灭火器》GB8109-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 呼吸器 | 《正压式消防空气呼吸器》GA124-2004 | 1 | 功能试验：检查呼吸器的各项功能满足使用要求 | 1 | 可燃气体检测仪 | MINIMAX4 第 54 页 共 65 页 | 44000000068 | 0-100%LEL | +5% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | 《消防过滤式自救呼吸器》 GA 209—1999 | 2 | 气瓶水压试验：检查呼吸器钢瓶强度满足规范要求 | 1 | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | GA401-2002《消防员呼吸器》 | 3 | 管路水压试验：检查呼吸器管路的强度满足规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《自给开路式压缩空气呼吸器》(GB\T16556-2007 | 4 | 气密试验：检查呼吸器钢瓶密封性满足规范要求 | 第 55 页 共 65 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 气体检测仪 | JJG 693-2004 《可燃气体检测报警器 检定规程》 | 1 | 示值误差：检查报警器示值误差在规定范围内 |  | 测爆仪 | MIMAX X4 | 44000000104 | 0-25%VOL | +3% | 送检 | 2014.8 | 3 |  |
|  |  | JJG_365-2008《电化学氧测定仪检定规程》 | 2 | 重复性≤2%：检查报警器重复性在规定范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JJG 915-2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》 | 3 | 响应时间：检查报警器响应时间在规定范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JJG695-2005《硫化氢气体检测仪》 | 4 | 报警误差：检查报警误差在规定范围内 |  | 第 56 页 共 65 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 石油钻井和修井设备 | SY 6326-2012《石油钻机和修井机井架底座承载能力检测评定方法及分级规范》 | 1.1 | 井架应力测试 | 4.1 | 无线动态应变测试数据采集系统 | STS-WiFi | NA | NA | NA | 送检 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 井架强度分析 | 3.2 | 全站仪 | KTS-442R | F-A-043 | 350m | U=0.05mm (k=2) | 送检 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结构有限元分析系统 | ANSYS | NA | NA | NA | 自检 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 额定载荷确定 | 3.2 | ANSYS | NA | NA | NA | 自检 | 2008.9 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 超声波检测 | 4.1 | 超声波探伤仪 | PXUT- 350C | T10461 | 10~5000 mm (钢纵波) | 垂直线性误差：Urel=5.6% (k=2) | 送校 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IIW |  | -- | -- | 有证物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ASME-2# | 060462 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | 磁粉检测 | 4.1 | 磁粉探伤机 | P-A-2L | MP 7238 | -- | 电磁轭提升力测量：Urel=1.0% (k=2) | 送校 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 磁粉探伤试片 | A型 第 57 页 共 65 页 | P-A-01 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 | 超声波测厚 | 4.1 | 超声波测厚仪 | USTM- 600 | PS-232 | 1.2~300.0 mm (钢 | U=0.1mm (k=2) | 送校 |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 | 渗透检测 | 4.1 | 渗透探伤试块 | YM-A | P-A-07 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YM-B | P-A-08 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YM-C | P-A-09 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | YM-D | P-A-013 | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  | SY/T 5525-2009《旋转钻井设备 上部和下部方钻杆旋塞阀》 | 1.1.1 | 渗透检测 | 5.7 | 渗透探伤试块 |  |  |  |  |  |  |  | 同1.7 |
|  |  |  | 1.1.2 | 超声波检测 | 5.7 | 超声波探伤仪 |  |  |  |  |  |  |  | 同1.4 |
|  |  |  | 1.1.3 | 磁粉检测 | 5.7 | 磁粉探伤机 |  |  |  |  |  |  |  | 同1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 磁粉探伤试片 |  |  |  |  |  |  |  | 同1.5 |
|  |  |  | 1.1.4 | 压力试验 | 5.1 | 压力泵 | CW-60 | F-A-044 | 0~60Mpa | U=0.011 Mpa (k=2) | 送检 |  |  |  |
|  |  | GB/T 19190-2003《石油天然气工业钻井和采油提升设备》 | 1.2.1 | 外观 | 8.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目检 |
|  |  |  | 1.2.2 | 腐蚀 | 第 58 页 共 65 页 | 游标卡尺 | 0~150mm | F-A-024 | 0~150mm | U=0.06mm（K=2） | 送检 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3 | 负载试验 | 5.3 | 无线动态应变测试数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |  | 同1.1 |
|  |  | SY/T 6270-2012 《石油钻采高压管汇的使用、维护、维修与检测》 | 1.3.1 | 压力试验 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.1.4 |
|  |  |  | 1.3.2 | 超声波检测 | 7.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.4 |
|  |  |  | 1.3.3 | 磁粉检测 | 7.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.5 |
|  |  |  | 1.3.4 | 超声波测厚 | 7.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.6 |
|  |  |  | 1.3.5 | 渗透检测 | 7.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.7 |
|  |  | SY/T 6160-2008《防喷器的检查和维修》 | 1.4.1 | 外观检查 | 4.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目检 |
|  |  |  | 1.4.2 | 压力试验 | 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.1.4 |
|  |  |  | 1.4.3 | 超声波检测 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.4 |
|  |  |  | 1.4.4 | 磁粉检测 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.5 |
|  |  |  | 1.4.5 | 超声波测厚 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同1.6 |
|  |  |  | 1.4.6 | 声发射检测 | 6.2.2 第 59 页 共 65 页 | 声发射仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 23507.3-2009《石油钻机用电气设备规范 第3部分：电动钻机用柴油发电机组》 | 1.5.1 | 外观检查 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目检 |
|  |  |  | 1.5.2 | 输出功率确定 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全阀 | GB/T12241-2005《安全阀一般要求》 | 2.1 | 校验前检查 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目检 |
|  |  |  | 2.2 | 整定压力检验 | 5 | 压力泵 | CW-60 | F-A-044 | 0~60Mpa | U=0.011 Mpa (k=2) | 送检 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 密封实验 | 5 | 压力泵 | CW-60 | F-A-044 | 0~60Mpa | U=0.011 Mpa (k=2) | 送检 |  |  |  |
| 11 | 电气仪表 | SY/T10010-1996《海上生产平台电气系统的设计与安装的推荐作业法》 | 3.1 | 外观检查 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目检 |
|  |  |  | 3.2 | 防爆性能 | 2.3 | 火灾爆炸模拟系统 | AutoReaGas | NA | NA | NA | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB/T 17436-1998《船舶危险区域防爆电气设备的选用》 | 3.1.1 | 防爆性能 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 同3.2 |
| 12 | 救生设备（救生艇） | MSC.1-Circ.1206防止救生艇事故的措施 海安会MSC.1/Circ. 1392通函 CCS（2013年）通函第7号总第293号“海上设施实施有关救生艇钩的SOLAS公约和救生设备规则修正案的通知” GBT29127-2012救生艇及吊钩释放系统定期检验维护方法 1206 |  | 壳体硬度 | 4.2 | 巴氏硬度计 | 0U2800S |  |  |  | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 主机转速 | 4.3 | 红外转速仪 | SZG-441C |  |  |  | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 滑油温度 | 4.3 | 点温计 | 301A型 |  |  |  | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 喷水泵流量 | 4.5 第 60 页 共 65 页 | 超声波流量计 | TDS-100H |  |  |  | 送检 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 蓄电池 | 4.4 | 兆欧表 | VC890D |  |  |  | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 吊钩系统试验 | 5.4 | 试重设备 |  |  |  |  | 自检 |  | >100 |  |
|  |  |  |  | 电机绝缘 | 附件2.9 | 兆欧表 | VC890D |  |  |  | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 刹车片测量 | 附件2.9 | 游标卡尺 |  |  | 0-300mm | 0.02 | 送校 |  | >300 |  |
|  |  |  |  | 1.1倍刹车试验 | 附件3 | 试重设备 |  |  |  |  | 自检 |  | >100 |  |
| 13 | 救生设备（救生艇） | MSC.1-Circ.1206防止救生艇事故的措施 海安会MSC.1/Circ. 1392通函 CCS（2013年）通函第7号总第293号“海上设施实施有关救生艇钩的SOLAS公约和救生设备规则修正案的通知” GBT29127-2012救生艇及吊钩释放系统定期检验维护方法 1206 |  | 焊缝探伤 | 附件2.8 | 超声波探伤仪 | OU5100 |  |  | 垂直线性误差：Urel=5.6% (k=2) | 送检 |  | >100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IIW |  | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ASME-2# |  | -- | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 磁粉探伤仪 | OU5300 |  |  | 电磁轭提升力测量：Urel=1.0% (k=2) | 送检 |  | >100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第 61 页 共 65 页 | 磁粉探伤试片 |  |  | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴系润滑 | 附件2.8 | 黄油枪 |  |  |  |  |  |  | >300 |  |
| 14 | 救生设备（救生阀） | MSC.1-Circ.1206防止救生艇事故的措施 CCS《气胀式救生筏检修站认可须知》XMPL01-1.0-2001 |  | 焊缝探伤 | 附件2.8 | 磁粉探伤仪 | OU5300 |  |  | 电磁轭提升力测量：Urel=1.0% (k=2) | 送检 |  | >100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 磁粉探伤试片 |  |  | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试重试验 | 附件3 | 试重设备 |  |  |  |  | 自检 |  | >100 |  |
| 15 | 钢丝绳与系物被系物 | GB/T 8918-1996；GB 14738-93；CCS 起货设备检验规范；GB 14737-93港口装卸用链式吊索使用技术条件 集装箱、吊篮、气瓶架、托盘：IICL –4；ABS 集装箱检验规范；CCS 集装箱检验规范 ；CCS 起货设备检验规范 GB 14736-93港口装卸用吊环使用技术条件； GB 14735-93港口装卸用吊钩使用技术条件 |  | 焊缝探伤 | 附件2.8 | 磁粉探伤仪 | OU5300 |  |  | 电磁轭提升力测量：Urel=1.0% (k=2) | 送检 |  | >100 |  |
|  |  |  |  |  | 第 62 页 共 65 页 |  | 磁粉探伤试片 |  |  | -- | 有证标准物质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试重试验 | 附件3 | 试重设备 |  |  |  |  | 自检 |  | >100 |  |
| 16 | 呼吸器检测 | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 | 1 | 气瓶阀检查 | 5.3 | 瓶阀自动装卸机 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 | 2 | 瓶体水压试验 | 9 | 气瓶自动倒水装置 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶体检查 | 6 | 气瓶外表面清理装置 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶体检查 | 6.3.1 第 63 页 共 65 页 | 量具、卡具 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶体检查 | 6.2 | 放大镜 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 内部检查 | 10.2 | 内窥镜 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 | 2 | 气瓶水压试验：检查呼吸器钢瓶强度满足规范要求 | 9 | 气瓶水压试验装置 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 内部干燥 | 10 | 气瓶内部干燥装置 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GA 124－2004 正压式消防空气呼吸器 | 3 | 密性试验：检查呼吸器钢瓶密封性满足规范要求 | 5、6 | 气瓶气密性试验装置 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶口检查 | 8 | 螺纹量规和丝锥 | 第 64 页 共 65 页 |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶阀检查 | 11 | 瓶阀检修工具 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶阀安装 | 11 | 力矩扳手 |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 |  | 瓶体检查 | 6 | 外表面修模工具 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |
|  |  | GB 24161-2009 呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 | 1 | 瓶体报废 | 13.2.2 | 报废气瓶处理设备 |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |

第 65 页 共 65 页