海洋石油天然气专业设备

检测检验机构资质

申  请  书

申请机构：  湛江南油利海自动化工程有限公司

申请日期：      2010年11月5日

中华人民共和国应急管理部制

申 请 须 知

1.本申请书用计算机打印，签名之处由签名人签字。

2.本申请书有关项目填写页数不够时可用A4纸附页，但须连同正页编第  页共  页。

3.本申请书所选“□”内打“√”。

4.本申请书须经申请机构法定代表人签名、申请机构盖章有效。

5.本申请书适用于初次认定、增项认定、变更认定、换证认定的申请。

6.本申请书一式二份（一份存受理机关，一份存技术服务机构），并提供电子版本。

7.本申请书中的租用设备是指由申请机构的人员进行操作并对租用的设备进行维护，能控制其校准状态。对于申请机构与设备出租机构是合作关系的情况应属于分包。

8.技术服务机构：中国安全生产科学研究院

联系地址：北京市朝阳区惠新西街17号

邮政编码：100029

电    话：010-64941131、64941327、64941282

010-64955274、64812560

传    真：010-64955274、64812560

电子信箱：aqjy@chinasafety.ac.cn

网    址：www.chinasafety.ac.cn

机构承诺声明

本机构自愿申请海洋石油专业设备检测检验机构资质，并做如下承诺：

一、认真遵守《安全生产法》、《行政许可法》、《行政处罚法》等法律法规及规章制度，依法从事检测检验活动。

二、本机构及所有检测检验从业人员均符合国家有关规定，并对所提交的申报材料的真实性、准确性负责，承担由此产生的法律责任。

三、本机构按照中华人民共和国应急管理部对于资质申请的相关要求进行准备，达到资质申请条件，愿意接受并积极配合对本机构申请条件的审查。

四、本机构如能获得资质，将严格按照有关的法律、法规、规章和技术规范开展检测检验活动，遵守执业准则和职业道德，自觉接受海洋石油作业安全办公室及其分部、监督处监督管理，并对作出的检测检验结果承担法律责任。

法定代表人：（签名）

（机构盖章）

年   月   日

一、申请机构概况

| 名称 | 湛江南油利海自动化工程有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 湛江市坡头区11号信箱 |
| 邮政编码 | 524057 | 传真电话 | 0759-3901000 |
| 电子信箱 | sdq0924@126.com | 网址 |  |
| 联系人 | 宋大秋 | 职务 | 副总经理 |
| 固定电话 | 0759-3909811 | 移动电话 | 13316890398 |
| 主持工作负责人 | 李俊生 | 职务 | 董事长兼总经理 |
| 固定电话 | 0759-3901629 | 移动电话 | 13828270746 |
| 法定代表人 | 李俊生 | 职务 | 董事长兼总经理 |
| 固定电话 | 0759-3901629 | 移动电话 | 13828270746 |
| 主管单位名称 | 湛江南海西部石油合众近海建设有限公司 |
| 法人执照(证书)编号/组织机构代码 | 440800400003058 75289836-X | 注册资金 （万元） | 303万元 |
| 初次获得安全生产检测检验机构资质证书号及获得日期 | 中海(安)检证字第0318号 2003年6月20日 |

二、申请类型及证书状况

□初次 □增项（原证书号： 有效期至： ） □变更（原证书号： 有效期至： ） √□换证（原证书号：国海安检证字[2006]第001号 有效期至：2007年7月5日 ）

三、申请机构基本信息

申请机构设备设施特点： □固定 □离开固定设施的现场 □临时 □可移动

申请机构参加能力验证计划情况： 最近3年内参加能力验证计划共 次，参加检测检验机构间比对共 次。

申请机构人员及设备设施： 申请机构始建于 2003 年，现有在编人员13名，其中专业技术人员10名（高级职称4名，中级职称4名，注册安全工程师2名）。主要仪器设备 113 台（套），主要设施 15 台（套），仪器设备设施原值 306.96 万元。

申请机构技术能力： 申请的检测检验领域为： 安全阀校验、仪表检验 申请的检测检验能力范围：产品/产品类别 2 项 申请批准的授权签字人： 5 （名）

申请机构从事与安全生产相关的检测检验工作经历：

四、申请机构特殊信息

对检测检验分包项目的说明（若有请填写）：

对检测检验租用设备的说明（若有请填写）：

已取得国家重点实验室或其他检测检验资质情况（若有请填写）：

多场所情况的说明（若有请填写）：

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 项目/参数 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 仪表 | 1 1. JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》检定规程 2. JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程 | 1 | 压力表 | -1～250MPa |
|  |  | 1. JJG 74-92 《自动平衡式显示仪表》检定规程 2. JJG 186-1997 《动圈式 温度指示/指示位式调节仪表》检定规程 | 2 | 温度二次仪表 | -50～1200℃ |
|  |  | JJG 882—2004《压力变送器》 | 3 | 压力变送器 | 0～60 MPa |
|  |  | JJF 1183——2007《温度变送器》校准规范 | 4 | 电动温度变送器 | -50～1200℃ |
|  |  | JJG 124—2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程 | 5 | 电压表 | 0～600V |
|  |  |  | 6 | 电流表 | 0～24A |
|  |  |  | 7 | 功率表 | 20A×300V |
| 2 | 安全阀 | GB/T 12241-2005 《安全阀 一般要求》 GB/T 12242-89《安全阀 性能试验方法》 | 8 | 安全阀 | 0～250MPa |

五、申请的检测检验能力范围

六、申请批准的授权签字人一览表

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄少峰 | 安全阀 / 仪表 |  |
| 2 | 罗盛威 | 安全阀 / 仪表 |  |
| 3 | 庄武伟 | 安全阀 / 仪表 |  |
| 4 | 冯标华 | 安全阀 / 仪表 |  |
| 5 | 赵康平 | 安全阀 / 仪表 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 填表说明： 请列出所有申请批准的授权签字人； 授权签字领域请按申请批准项目的专业领域描述； 授权签字领域中的内容应与附表2.1中申请签字的领域相同； 请在“备注”栏注明维持、新增或授权领域变化（指增加或减少授权领域）等情况（初次申请除外）； 每个专业领域一般不超过三个授权签字人。 |

七、授权签字人申请表

姓 名： 黄少峰 性 别： 男 出生年月： 1977.6 文化程度： 大专 职 称： 岗 位： 检定员 电 话： 传 真： 电子邮件： 所在部门： 维修中心 申请授权签字的领域： 安全阀/仪表 何年毕业于何院校、何专业： 受过何种培训： 经过安全阀、仪表培训 工作经历及从事检测检验工作的经历：南海西部石油涠洲各平台（终端）、东方平 台（终端）、崖13-1平台（终端）、文昌油田、南海东部各平台、上海春晓平台（终端）、平湖气田的仪表、安全阀校验维修。 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

授权签字人申请表

姓 名： 罗盛威 性 别： 男 出生年月： 1975.12 文化程度： 中技 职 称： 岗 位： 检定员 电 话： 传 真： 电子邮件： 所在部门： 维修中心 申请授权签字的领域： 安全阀/仪表 何年毕业于何院校、何专业： 受过何种培训： 经过安全阀、仪表培训 工作经历及从事检测检验工作的经历：南海西部石油涠洲各平台（终端）、东方平 台（终端）、崖13-1平台（终端）、文昌油田、南海东部各平台、上海春晓平台（终端）、平湖气田的仪表、安全阀校验维修。 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

授权签字人申请表

姓 名： 庄武伟 性 别： 男 出生年月： 1978.5 文化程度： 大专 职 称： 技术员 岗 位： 检定员 电 话： 传 真： 电子邮件： 所在部门： 维修中心 申请授权签字的领域： 安全阀/仪表 何年毕业于何院校、何专业： 受过何种培训： 经过安全阀、仪表培训 工作经历及从事检测检验工作的经历：南海西部石油涠洲各平台（终端）、东方平 台（终端）、崖13-1平台（终端）、文昌油田、南海东部各平台、上海春晓平台（终端）、平湖气田的仪表、安全阀校验维修。 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

授权签字人申请表

姓 名： 冯标华 性 别： 男 出生年月： 1969.7 文化程度： 中技 职 称： 岗 位： 检定员 电 话： 传 真： 电子邮件： 所在部门： 维修中心 申请授权签字的领域： 安全阀/仪表 何年毕业于何院校、何专业： 受过何种培训： 经过安全阀、仪表培训 工作经历及从事检测检验工作的经历：南海西部石油涠洲各平台（终端）、东方平 台（终端）、崖13-1平台（终端）、文昌油田、南海东部各平台、上海春晓平台（终端）、平湖气田的仪表、安全阀校验维修。 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

授权签字人申请表

姓 名： 赵康平 性 别： 男 出生年月： 1972.10 文化程度： 大专 职 称： 岗 位： 检定员 电 话： 传 真： 电子邮件： 所在部门： 维修中心 申请授权签字的领域： 仪表 何年毕业于何院校、何专业： 受过何种培训：经过安全阀、仪表培训 工作经历及从事检测检验工作的经历：南海西部石油涠洲各平台（终端）、东方平 台（终端）、崖13-1平台（终端）、文昌油田、南海东部各平台、上海春晓平台（终端）、平湖气田的仪表校验维修。 申请人（签名）：

说明（若申请授权签字的领域有变更，应予以说明）：

八、申请机构专职技术人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 学 历 | 所学专业 | 毕业时间 | 所在部门 | 岗 位 | 本岗位年限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李俊生 | 男 | 1954.5 | 高级工程师 | 大学 | 海洋地质工程 | 1976.7 | 机关 | 董事长兼总经理 | 6 | 专业技术人员 |

十、仪器设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 仪器编号 | 唯一性编号 | 购置年份 | 放置地点 | 原值（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备 |
| 1 | 毫伏信号发生器 | XPX116-B |  | 2 |  |  | 2004.2 |  | 0.58 |  |
| 2 | 精密压力表 | YB-150 |  | 2 |  |  | 2004.11 |  | 0.88 |  |
| 3 | 特稳携式校验器 | JY821 |  | 1 |  |  | 2004.1 |  | 2.36 |  |
| 4 | 便携式压力校验仪 | APC-D、PPC-A |  | 2 |  |  | 2004.11 |  | 6.10 |  |
| 5 | 毫安信号发生器 | XPX-116A |  | 2 |  |  | 2004.1 |  | 0.54 |  |
| 6 | 钟罩式气体流量斗 | 标准装置及爽具 |  | 1 |  |  | 2001.12 |  | 4.15 |  |
| 7 | 手操器 | 进口375HART |  | 1 |  |  | 2004.12 |  | 3.80 |  |
| 8 | 空气温度校准炉 | PD-1020.PP-2680 |  | 1 |  |  | 2004.12 |  | 6.83 |  |
| 9 | 豪伏信号发生器 | XPX-116B |  | 2 |  |  | 2004.1 |  | 0.54 |  |
| 10 | 三相交直流指示仪表效验装置 | DK-568 |  | 1 |  |  | 2006.6 |  | 7.0 |  |
| 11 | 便携式红外测温仪 | ST60*B |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 0.58 |  |
| 12 | 便携式红外测温仪 | M-*4+ |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 1.44 |  |
| 13 | 变送器手操器 | 375型 |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 3.93 |  |
| 14 | 信号发生器 | 334A |  | 5 |  |  | 2006.8 |  | 6.58 |  |
| 15 | 继电保护测试仪 | JBC-II |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 1.43 |  |
| 16 | 便携式压力校准仪 | APC系统B-0.083-1.5MPA |  | 2 |  |  | 2006.8 |  | 8.44 |  |
| 17 | 便携式压力校准仪 | APC-D0-35MPA |  | 2 |  |  | 2006.8 |  | 9.76 |  |
| 18 | 指针式精密压力表 | YB-150AYB-200 |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 1.05 |  |
| 19 | 双臂电桥 | QJ84 |  | 1 |  |  | 2006.8 |  | 0.52 |  |
| 20 | 精密温度恒温槽 | PD-1020-50-100C |  | 2 |  |  | 2006年10 |  | 7.99 |  |
| 21 | 精密温度恒温槽 | PD-26800-650C |  | 2 |  |  | 2006年10 |  | 9.57 |  |
| 22 | 高压绝缘表 | 2671F |  | 1 |  |  | 2006年10 |  | 0.57 |  |
| 23 | 便携式气体侦测仪 | SEN568 |  | 1 |  |  | 2007.3 |  | 0.94 |  |
| 24 | 手持式蓄电池单体容量内阻测试仪 | BT-6000 |  | 1 |  |  | 2007.5 |  | 3.39 |  |
| 25 | 便携式数字压力校验仪 | HDPI-2000C |  | 1 |  |  | 2007.8 |  | 1.82 |  |
| 26 | 便携式压力校准仪系统B型 | APCB（-0.0083-1.5mpw) |  | 2 |  |  | 2007.8 |  | 8.44 |  |
| 27 | 便携式压力校准仪系统D型 | APCD（-0-35mpa) |  | 2 |  |  | 2007.8 |  | 9.76 |  |
| 28 | 数字精密压力表 | 70KKPA*PZI |  | 4 |  |  | 2007.9 |  | 8.11 |  |
| 29 | 数字精密压力表 | 14KKPA*PZI |  | 4 |  |  | 2007.9 |  | 8.01 |  |
| 30 | 数字精密压力表 | 3KKPA*PZI |  | 4 |  |  | 2007.9 |  | 8.01 |  |
| 31 | 现场直流电源校验信号发生器 | XP*116-6 |  | 2 |  |  | 2007.9 |  | 0.78 |  |
| 32 | 双通道电流校验仪 | XPX*116-A |  | 10 |  |  | 2007.9 |  | 3.82 |  |
| 33 | 便携式数字压力校验仪 | HDPI-2000C |  | 2 |  |  | 2007.9 |  | 3.12 |  |
| 34 | 便携式数字压力校验仪 | CRYTAL.IS33 |  | 2 |  |  | 2009.8 |  | 8.73 |  |
| 35 | 过程认证校准仪 | FLUKE744 |  | 2 |  |  | 2009.8 |  | 12.96 |  |
| 36 | 手动双缸拭压泵 | ZSB13-25 |  | 1 |  |  | 2005.4 |  | 0.85 |  |
| 37 | 携便携士增压泵 | S-486-JN-100 |  | 1 |  |  | 2006.6 |  | 6.00 |  |
| 38 | 便携式手压泵 | HTP1-7000-70MPA |  | 2 |  |  | 2006.8 |  | 3.08 |  |
| 39 | 手动试压泵 | SSY-8010000PSI |  | 3 |  |  | 2006.10 |  | 0.84 |  |
| 40 | 便携式真压泵 | Z-Z-4B |  | 1 |  |  | 2006.10 |  | 0.52 |  |
| 41 | 过程mA钳表 | FLUKE 773 |  | 4 |  |  | 2010.11 |  | 2.64 |  |
| 42 | 空气温度校准炉 | FLUKE Hart9142-A |  | 2 |  |  | 2010.11 |  | 10.89 |  |
| 43 | 空气温度校准炉 | FLUKE Hart9144-A |  | 2 |  |  | 2010.11 |  | 10.27 |  |
| 44 | 便携式数字式压力校验仪 | CRYSTAL30 |  | 2 |  |  | 2010.11 |  | 4.73 |  |
| 45 | 系列压力 | CRYSTAL30 |  | 2 |  |  | 2010.11 |  | 4.8 |  |
| 46 | 便携式精密电阻箱 | 2×54 (0.01) |  | 4 |  |  | 2010.11 |  | 0.92 |  |
| 48 | 精密压力表 | NPT,0～700kPa |  | 4 |  |  | 2010.11 |  | 4.00 |  |
| 49 | 精密压力表 | NPT,0～14000kPa |  | 4 |  |  | 2010.11 |  | 4.00 |  |
| 50 | 精密压力表 | NPT,0～70000kPa |  | 4 |  |  | 2010.11 |  | 4.72 |  |
| 51 | 活塞式压力计 | 0.04-0.6Mpa |  | 1 |  |  | 2010.11 |  | 2.4 |  |
| 52 | 活塞式压力计 | 0.1-6Mpa |  | 1 |  |  | 2010.11 |  | 2.6 |  |
| 53 | 活塞式压力计 | 1-60Mpa |  | 1 |  |  | 2010.11 |  | 3.5 |  |
| 54 | 活塞式压力计 | 5-250Mpa |  | 1 |  |  | 2010.11 |  | 8.5 |  |
| 55 | 多功能三用表校验仪 | DK-56A1 |  | 1 |  |  | 2010.11 |  | 6.5 |  |
| 累计 |  |  |  | 113 |  |  | 2010.11 |  | 244.29 |  |
| 设施 |
| 1 | 仪表工作间 | 3M*2.4M*2.6M |  | 2 |  |  | 2005．12 |  | 16.17 |  |
| 2 | 仪表校验工作间 | 3000*2400mm |  | 2 |  |  | 2006．6 |  | 16．87 |  |
| 3 | 集装箱 | 2.5M*2M*2.25M |  | 2 |  |  | 2005.12 |  | 4.0 |  |
| 4 | 集装箱 | 2500*2000*2250 |  | 4 |  |  | 2006.9 |  | 8.8 |  |
| 5 | 集装箱 | 2500*2000*2233 |  | 5 |  |  | 2007.5 |  | 16.83 |  |
| 累计 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 62.67 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.96 |  |

十一、仪器设备/标准物质配置表

仪器设备/标准物质配置表

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 项目/参数 | 使用仪器设备/标准物质 | 检测检验开展日期 | 近3年内检测检验次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 标准条款 | 名称 | 型号规格 | 唯一性编号 | 测量范围 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 溯源方式 |  |  |  |
| 1 | 仪表 | 1.1 JJG 49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》检定规程 2. JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程 | 1 | 压力表 |  | 活塞式压力计 | BHY-250B | N1054 | (5～250)MPa | 0.05级 | 送检 | 2011年6月 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BHY-60B | N2170 | (1～60)MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BHY-6B | N2205 | (0.1～6)MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BHY-0.6B | N2297 | (0.04～0.6)MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 浮球式压力计 |  | 18 | （0.001～0.25)MPa | 二等 | 送检 | 1993年8月 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 01-9-247 | （0～60)MPa | 0.25级 | 自检 | 2001年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.437 | （0～25)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.5.52 | （0～10)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年8月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.436 | （0～6)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.10.61 | （0～2.5)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004-7-60 | （0～0.6)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004-7-967 | （0～0.1)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  | 1. JJG 74-92 《自动平衡式显示仪表》检定规程 2. JJG 186-1997 《动圈式 温度指示/指示位式调节仪表》检定规程 | 2 | 温度二次仪表 |  | 直流 电阻器 | ZX54 | 059 | 0.01Ω～11000Ω | 0.01级 | 送检 | 1995年10月21日 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 测温仪表检定仪 | SR501 | 9218 | -3.000 mV～100.00mV | ±(0.05%读数+1个字) | 送检 | 1996年4月18日 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 兆欧表 | ZC25-3 | 05121467 | (0～500)ΜΩ | 10级 | 送检 | 1996年10月21日 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 秒表 | 钻石803 | 259976 | (0.19～15)min | 优等 | 送检 | 1996年11月12日 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 玻璃 温度计 | 0.1℃ | 21708 | (0～50)℃ | 二等 | 送检 | 1996年12月11日 | 2 |  |
| 1 | 仪表 | JJG 882—2004《压力变送器》 | 3 | 压力变送器 |  | 双通道电流校验器 | XPX116-A | 0709002 | （0～50）mA | 0.05级 | 送检 | 2004年5月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 活塞式压力计 | BHY-60B | N2170 | (1～60)MPa | 0.05级 | 送检 | 2011年6月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数字式压力校验仪 | ------ | 9185006 | （0～35）MPa | 0.05级 | 送检 | 2005年2月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 兆欧表 | ZC25-3 | 05121467 | (0～500)ΜΩ | 10级 | 送检 | 1996年10月21日 | 3 |  |
| 1 | 仪表 | JJF 1183——2007《温度变送器》校准规范 | 4 | 温度变送器 |  | 双通道电流校验器 | XPX116-A | 0709002 | （0～50）mA | 0.05级 | 送检 | 2004年5月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 直流 电阻器 | ZX54 | 059 | 0.01Ω～11000Ω | 0.01级 | 送检 | 1995年10月21日 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 兆欧表 | ZC25-3 | 05121467 | (0～500)ΜΩ | 10级 | 送检 | 1995年10月21日 | 3 |  |
| 1 | 仪表 | JJG 124—2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程 | 5 | 电压表 |  | 三相交直流指示仪表校验装置 | DK-56B | 0511394 | DCV:（0～600）V ACV:（0～600）V ACA:（0～20）A DCA:（0～20）A P :3×(20A×300V×cosφ) | 0.1级 | 送检 | 2007年9月19日 | 3 |  |
|  |  |  | 6 | 电流表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 功率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | GB/T 12241-2005 《安全阀 一般要求》 GB/T 12242-89《安全阀 性能试验方法》 | 8 | 安全阀 |  | 精密压力表 |  | 2004.9.601 | （0～0.25)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.951 | （0～1.0)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.10.61 | （0～2.5)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.436 | （0～6)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.5.52 | （0～10)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年8月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.437 | （0～25)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 2004.9.437 | （0～40)MPa | 0.25级 | 自检 | 2004年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 精密压力表 |  | 01-9-247 | （0～60)MPa | 0.25级 | 自检 | 2001年12月 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安全阀缓冲罐 |  | 001 | （0～30)MPa |  | 自检 | 2001年2月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮气增加泵 | S86JN100 | 5072 | 10300 PSIG |  |  | 2007年1月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 打压泵 |  | 001 |  |  |  | 2003年8月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪表安全阀工作间 |  | 007 |  |  |  | 2003年8月 |  |  |

十三、随申请书提交的有关资料

1.申请机构营业执照正、副本复印件或扫描件（××页至××页，下同）。 2.组织机构框图。 3.原有检测检验机构资质证书正、副本复印件或扫描件。 4.注册资金或开办费证明材料复印件或扫描件。 5.申请机构固定工作场所证明材料（房产证、租赁协议等）复印件或扫描件。 6.专职技术人员专业能力证明材料（学历证书、专业技术职务任职资格证书及其他相关证明材料）及从事海洋石油安全相关工作经历，注册安全工程师执业资格证书及执业证复印件或扫描件。 7.机构主持工作负责人、技术负责人、质量负责人任命文件复印件或扫描件。 8.机构主持工作负责人、技术负责人、质量负责人专业能力证明材料（学历证书、专业技术职务任职资格证书、注册安全工程师及其他相关证明材料）复印件或扫描件。 9.技术负责人从事与海洋石油安全生产相关的检测检验工作经历。 10.最近完成的1个典型项目的检测检验报告。 11.主持工作负责人、技术负责人、质量负责人、专职技术人员法定劳动关系和社会保险证明材料（劳动合同、“四险”缴费证明材料、住房公积金缴存证明材料等）复印件或扫描件。 12.其他资料（如分包单位的资质证明、租用设备协议、已取得国家重点实验室或其他检测检验资质的证明等）（若有请提供）。 13.本机构控制文件及机构内部管理制度（原件、非受控版本，单独成册）。 14.包含以上所有申请材料内容的电子版（光盘）。

# Comments

以申请表实际上报时间为准。

此处应由法定代表人签字盖章，时间应于申请表封面时间一致。

√应该在□里，正确格式为“”

次项下特点应根据需要选择一个或多个填写，不能空白。

此项内容没有，请填写0，不要空白。